Апрель 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 -6480** **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8490****ВРУ2ОДПУ1 - 18540****ВРУ2ОДПУ2 - 6870****ВРУ1лифт - 1140****ВРУ1МОП - 872****ВРУ2лифт -1932****ВРУ2МОП - 1260****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 6017****ВРУ3 Ввод 2 - 1315****Котельная ШР-1 -7298****Котельная ШР 2 - 1291** | **10900778 (48649)** | **5310 (226)** | **дом** **котельная** **офисы**  |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 12120****ВРУ 1 ввод 2 - 18080****ВРУ 2 ввод 1 - 12760****ВРУ 2 ввод 2 - 17640****ВРУ 1 МОП - 1234****ВРУ 2 МОП - 1754****ВРУ 1 лифт - 2424****ВРУ 2 лифт -1682****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 6076****ВРУ 1 ввод 2 - 228****ВРУ 2 ввод 1 - 269****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -5286** **Котельная № 2 - 5310****Пожарная сигнализация -3** | **кот.1 - 951736 (23839)****кот. 2 - 1041557 (272286)** | **Кот. 1 - 3645 (167)****Кот. 2 - 3927 (199)** | **дом** **кот. 1 -** **кот.2 -****Итого -**  |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8070****ВРУ 1 ввод 2 -7740****ВРУ 2 ввод 1 - 21540****ВРУ2 ввод 2 - 12090****ВРУ 1 Лифт- 1529****ВРУ 1 МОП - 1303****ВРУ 2 лифт - 1657****ВРУ 2 МОП - 1800****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 828****ВРУ 3 ввод 2 - 948****Котельная ШР1 -6673****Котельная ШР 2 - 4597** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |