Июль 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4380****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6210****ВРУ2ОДПУ1 - 10710****ВРУ2ОДПУ2 - 4650****ВРУ1лифт - 738****ВРУ1МОП - 520****ВРУ2лифт -1482****ВРУ2МОП - 785****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 6727****ВРУ3 Ввод 2 - 385****Котельная ШР-1 -2535****Котельная ШР 2 - 702** | **1136073 (116119)** | **5314 (0)** | **дом 22136 (1330)****котельная 1366 (198)****офисы 00262 (31)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8040****ВРУ 1 ввод 2 - 11840****ВРУ 2 ввод 1 - 9400****ВРУ 2 ввод 2 - 12280****ВРУ 1 МОП - 881****ВРУ 2 МОП - 1292****ВРУ 1 лифт - 1650****ВРУ 2 лифт -1417****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 5822****ВРУ 1 ввод 2 - 2400****ВРУ 2 ввод 1 - 270****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -2523** **Котельная № 2 - 2635****Пожарная сигнализация -3** | **кот.1 - 978456 (7223)****кот. 2 - 1070706 (7891)** | **Кот. 1 - 3793 (39)****Кот. 2 - 4083 (42)** | **дом 1033 (34)****424 (35)****кот. 1 - 25330 (1106)****14340 (295)****кот.2 - 26812 (952)****Итого - 2469** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5850****ВРУ 1 ввод 2 -5460****ВРУ 2 ввод 1 - 10260****ВРУ2 ввод 2 - 9540****ВРУ 1 Лифт- 1520****ВРУ 1 МОП - 678****ВРУ 2 лифт - 1532****ВРУ 2 МОП - 1125****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 4741****ВРУ 3 ввод 2 - 762****Котельная ШР1 -1283****Котельная ШР 2 - 1619** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |