Июль 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4380**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6210**  **ВРУ2ОДПУ1 - 10710**  **ВРУ2ОДПУ2 - 4650**  **ВРУ1лифт - 738**  **ВРУ1МОП - 520**  **ВРУ2лифт -1482**  **ВРУ2МОП - 785**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 6727**  **ВРУ3 Ввод 2 - 385**  **Котельная ШР-1 -2535**  **Котельная ШР 2 - 702** | **1136073 (116119)** | **5314 (0)** | **дом 22136 (1330)**  **котельная 1366 (198)**  **офисы 00262 (31)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8040**  **ВРУ 1 ввод 2 - 11840**  **ВРУ 2 ввод 1 - 9400**  **ВРУ 2 ввод 2 - 12280**  **ВРУ 1 МОП - 881**  **ВРУ 2 МОП - 1292**  **ВРУ 1 лифт - 1650**  **ВРУ 2 лифт -1417**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 5822**  **ВРУ 1 ввод 2 - 2400**  **ВРУ 2 ввод 1 - 270**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -2523**  **Котельная № 2 - 2635**  **Пожарная сигнализация -3** | **кот.1 - 978456 (7223)**  **кот. 2 - 1070706 (7891)** | **Кот. 1 - 3793 (39)**  **Кот. 2 - 4083 (42)** | **дом 1033 (34)**  **424 (35)**  **кот. 1 - 25330 (1106)**  **14340 (295)**  **кот.2 - 26812 (952)**  **Итого - 2469** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5850**  **ВРУ 1 ввод 2 -5460**  **ВРУ 2 ввод 1 - 10260**  **ВРУ2 ввод 2 - 9540**  **ВРУ 1 Лифт- 1520**  **ВРУ 1 МОП - 678**  **ВРУ 2 лифт - 1532**  **ВРУ 2 МОП - 1125**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 4741**  **ВРУ 3 ввод 2 - 762**  **Котельная ШР1 -1283**  **Котельная ШР 2 - 1619** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |