Июнь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4380**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6450**  **ВРУ2ОДПУ1 - 9990**  **ВРУ2ОДПУ2 - 5190**  **ВРУ1лифт - 813**  **ВРУ1МОП - 697**  **ВРУ2лифт - 1580**  **ВРУ2МОП - 1007**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 6065**  **ВРУ3 Ввод 2 - 912**  **Котельная ШР-1 - 1632**  **Котельная ШР 2 - 972** | **1124454 (17677)** | **5314 (0)** | **дом 20806 (1361)**  **котельная 007046 (80)**  **офисы 00231 (13)**  **Итого: 1441** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8440**  **ВРУ 1 ввод 2 - 11680**  **ВРУ 2 ввод 1 - 9760**  **ВРУ 2 ввод 2 - 11800**  **ВРУ 1 МОП - 962**  **ВРУ 2 МОП - 1398**  **ВРУ 1 лифт - 1677**  **ВРУ 2 лифт -1432**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4928**  **ВРУ 1 ввод 2 - 315**  **ВРУ 2 ввод 1 - 256**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 - 2259**  **Котельная № 2 - 2237**  **Пожарная сигнализация -** | **кот.1 - 971233 (10318)**  **кот. 2 - 1062815 (10955)** | **Кот. 1 - 3754 (57)**  **Кот. 2 - 4041 (59)** | **дом**  **кот. 1 - 24324 (981)**  **кот.2 - 14045 (470)** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5430**  **ВРУ 1 ввод 2 -5670**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11040**  **ВРУ2 ввод 2 - 9090**  **ВРУ 1 Лифт- 1446**  **ВРУ 1 МОП - 760**  **ВРУ 2 лифт - 1495**  **ВРУ 2 МОП - 1535**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 3573**  **ВРУ 3 ввод 2 - 546**  **Котельная ШР1 -1352**  **Котельная ШР 2 - 1680** |  |  |  |