Май 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4650****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6210****ВРУ2ОДПУ1 - 10920****ВРУ2ОДПУ2 -4950****ВРУ1лифт - 844****ВРУ1МОП - 644****ВРУ2лифт - 1455****ВРУ2МОП - 785****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 -5291** **ВРУ3 Ввод 2 - 983****Котельная ШР-1 -2146** **Котельная ШР 2 - 1359** | **1106777 (15999)** | **5314 (4)** | **дом 19445 (1265)****котельная 6966 (1537)****офисы 218 (18)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8480****ВРУ 1 ввод 2 - 11960****ВРУ 2 ввод 1 - 9440****ВРУ 2 ввод 2 - 11560****ВРУ 1 МОП - 946****ВРУ 2 МОП - 1470****ВРУ 1 лифт - 1747****ВРУ 2 лифт -1380****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4744****ВРУ 1 ввод 2 - 325****ВРУ 2 ввод 1 - 202****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -2331** **Котельная № 2 - 2467****Пожарная сигнализация -**  | **кот.1 - 960915 (9179)****кот. 2 - 1051860 (10303)** | **Кот. 1 - 3697 (52)****Кот. 2 - 3982 (55)** | **дом 972 (48)****422 (2)****кот.1- 23343 (970)****13575 (535)****кот. 2 - 24820 (983)****16016 (530)****Итого: 3022** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5640****ВРУ 1 ввод 2 -6000****ВРУ 2 ввод 1 - 11970****ВРУ2 ввод 2 - 8730****ВРУ 1 Лифт- 1316****ВРУ 1 МОП - 856****ВРУ 2 лифт - 1366****ВРУ 2 МОП - 1164****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 4057****ВРУ 3 ввод 2 - 535****Котельная ШР1 - 3173****Котельная ШР 2 -1668** |  |  | **кот.** **дом**  |