Май 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4650**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6210**  **ВРУ2ОДПУ1 - 10920**  **ВРУ2ОДПУ2 -4950**  **ВРУ1лифт - 844**  **ВРУ1МОП - 644**  **ВРУ2лифт - 1455**  **ВРУ2МОП - 785**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 -5291**  **ВРУ3 Ввод 2 - 983**  **Котельная ШР-1 -2146**  **Котельная ШР 2 - 1359** | **1106777 (15999)** | **5314 (4)** | **дом 19445 (1265)**  **котельная 6966 (1537)**  **офисы 218 (18)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8480**  **ВРУ 1 ввод 2 - 11960**  **ВРУ 2 ввод 1 - 9440**  **ВРУ 2 ввод 2 - 11560**  **ВРУ 1 МОП - 946**  **ВРУ 2 МОП - 1470**  **ВРУ 1 лифт - 1747**  **ВРУ 2 лифт -1380**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4744**  **ВРУ 1 ввод 2 - 325**  **ВРУ 2 ввод 1 - 202**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -2331**  **Котельная № 2 - 2467**  **Пожарная сигнализация -** | **кот.1 - 960915 (9179)**  **кот. 2 - 1051860 (10303)** | **Кот. 1 - 3697 (52)**  **Кот. 2 - 3982 (55)** | **дом 972 (48)**  **422 (2)**  **кот.1- 23343 (970)**  **13575 (535)**  **кот. 2 - 24820 (983)**  **16016 (530)**  **Итого: 3022** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5640**  **ВРУ 1 ввод 2 -6000**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11970**  **ВРУ2 ввод 2 - 8730**  **ВРУ 1 Лифт- 1316**  **ВРУ 1 МОП - 856**  **ВРУ 2 лифт - 1366**  **ВРУ 2 МОП - 1164**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 4057**  **ВРУ 3 ввод 2 - 535**  **Котельная ШР1 - 3173**  **Котельная ШР 2 -1668** |  |  | **кот.**  **дом** |