Март 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4860**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 7170**  **ВРУ2ОДПУ1 - 14520**  **ВРУ2ОДПУ2 - 5430**  **ВРУ1лифт - 840**  **ВРУ1МОП - 743**  **ВРУ2лифт -1528**  **ВРУ2МОП - 1049**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 4406**  **ВРУ3 Ввод 2 - 1033**  **Котельная ШР-1 -5353**  **Котельная ШР 2 - 1516** | **1042129 (54488)** | **5084 (272)** | **дом 16860 (1320)**  **котельная 5759 (2255)**  **офисы 186 (12)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 9600**  **ВРУ 1 ввод 2 - 14080**  **ВРУ 2 ввод 1 - 9760**  **ВРУ 2 ввод 2 - 13840**  **ВРУ 1 МОП - 933**  **ВРУ 2 МОП - 1590**  **ВРУ 1 лифт - 1723**  **ВРУ 2 лифт -1369**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4156**  **ВРУ 1 ввод 2 - 54**  **ВРУ 2 ввод 1 - 168**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -4097**  **Котельная № 2 - 4082**  **Пожарная сигнализация -2** | **кот.1 - 927897 (29418)**  **кот. 2 - 1014271 (31626)** | **Кот. 1 - 3478 (218)**  **Кот. 2 - 3728 (229)** | **дом 892 (36)**  **417 (40)**  **кот. 1 - 21428 (1038) 12414 (644)**  **кот.2 - 22893 (956)**  **14780 (706)**  **Итого - 3344** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 55**  **ВРУ 1 ввод 2 -918**  **ВРУ 2 ввод 1 - 4872**  **ВРУ2 ввод 2 - 3552**  **ВРУ 1 Лифт-**  **ВРУ 1 МОП -**  **ВРУ 2 лифт -**  **ВРУ 2 МОП -**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 -**  **ВРУ 3 ввод 2 -**  **Котельная ШР1 -**  **Котельная ШР 2 -** |  |  |  |