Ноябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 5880**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8790**  **ВРУ2ОДПУ1 - 14550**  **ВРУ2ОДПУ2 - 6360**  **ВРУ1лифт - 1146**  **ВРУ1МОП - 1167**  **ВРУ2лифт - 1701**  **ВРУ2МОП - 981**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 4579**  **ВРУ3 Ввод 2 - 570**  **Котельная ШР-1 - 5841**  **Котельная ШР 2 - 1655** | **1253515 (52734)** |  | **дом 27781 (1494)**  **котельная 9481 (2456)**  **офисы 291 (20)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11440**  **ВРУ 1 ввод 2 - 16040**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11680**  **ВРУ 2 ввод 2 - 16720**  **ВРУ 1 МОП - 1298**  **ВРУ 2 МОП - 1809**  **ВРУ 1 лифт - 1916**  **ВРУ 2 лифт - 1570**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4524**  **ВРУ 1 ввод 2 - 4096**  **ВРУ 2 ввод 1 - 243**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 - 4581**  **Котельная № 2 - 4488**  **Пожарная сигнализация -0** | **кот.1 - 1046750/29795**  **кот.2 - 11399883/30085** | **Кот. 1 - 4243/227**  **Кот. 2 - 4566/240** | **дом 1200 (46)**  **435 (48)**  **кот. 1 - 29583 (1076)**  **с/м (446)**  **кот.2 -30875 (1045)**  **18843 (652)**  **Итого - 3219** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8520**  **ВРУ 1 ввод 2 -8820**  **ВРУ 2 ввод 1 - 19500**  **ВРУ2 ввод 2 - 11070**  **ВРУ 1 Лифт- 1806**  **ВРУ 1 МОП - 1232**  **ВРУ 2 лифт - 1707**  **ВРУ 2 МОП - 1434**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 996**  **ВРУ 3 ввод 2 - 1278**  **Котельная ШР1 -5296**  **Котельная ШР 2 -4182** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |