Ноябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 5880****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8790****ВРУ2ОДПУ1 - 14550****ВРУ2ОДПУ2 - 6360****ВРУ1лифт - 1146****ВРУ1МОП - 1167****ВРУ2лифт - 1701****ВРУ2МОП - 981****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 4579****ВРУ3 Ввод 2 - 570****Котельная ШР-1 - 5841****Котельная ШР 2 - 1655** | **1253515 (52734)** |  | **дом 27781 (1494)****котельная 9481 (2456)****офисы 291 (20)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11440****ВРУ 1 ввод 2 - 16040** **ВРУ 2 ввод 1 - 11680****ВРУ 2 ввод 2 - 16720****ВРУ 1 МОП - 1298****ВРУ 2 МОП - 1809****ВРУ 1 лифт - 1916****ВРУ 2 лифт - 1570****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4524****ВРУ 1 ввод 2 - 4096****ВРУ 2 ввод 1 - 243****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 - 4581****Котельная № 2 - 4488****Пожарная сигнализация -0** | **кот.1 - 1046750/29795****кот.2 - 11399883/30085** | **Кот. 1 - 4243/227****Кот. 2 - 4566/240** | **дом 1200 (46)****435 (48)****кот. 1 - 29583 (1076)****с/м (446)****кот.2 -30875 (1045)****18843 (652)****Итого - 3219** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8520****ВРУ 1 ввод 2 -8820****ВРУ 2 ввод 1 - 19500****ВРУ2 ввод 2 - 11070****ВРУ 1 Лифт- 1806****ВРУ 1 МОП - 1232****ВРУ 2 лифт - 1707****ВРУ 2 МОП - 1434****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 996****ВРУ 3 ввод 2 - 1278****Котельная ШР1 -5296****Котельная ШР 2 -4182** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |