Октябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6180****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 9090****ВРУ2ОДПУ1 - 17970****ВРУ2ОДПУ2 - 6660****ВРУ1лифт - 1044****ВРУ1МОП - 1188****ВРУ2лифт - 1627****ВРУ2МОП - 1191****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 5463****ВРУ3 Ввод 2 - 548****Котельная ШР-1 - 4857****Котельная ШР 2 - 2596** | **1200781 (36630)** |  | **дом 26287 (1323)****котельная 8519 (2161)****офисы 18 м. куб.** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 12240****ВРУ 1 ввод 2 - 16440** **ВРУ 2 ввод 1 - 11920****ВРУ 2 ввод 2 - 17000****ВРУ 1 МОП - 1265****ВРУ 2 МОП - 1770****ВРУ 1 лифт - 1824****ВРУ 2 лифт - 1666****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4607****ВРУ 1 ввод 2 - 4535****ВРУ 2 ввод 1 - 266****ВРУ 2 ввод 2 - 19****Котельная № 1 - 4996****Котельная № 2 - 4701****Пожарная сигнализация -0** | **кот.1 - 1016955/20667****кот. 2 - 1109898/20544** | **Кот. 1 - 4016/127****Кот. 2 - 4326/143** | **дом 1154 (42)****433 (44)****кот. 1 - 28507 (1050)****15717 (501)****кот.2 -29830 (984)****18191 (560)****Итого - 3095** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8370****ВРУ 1 ввод 2 -8580****ВРУ 2 ввод 1 - 19770****ВРУ2 ввод 2 - 12120****ВРУ 1 Лифт- 2033****ВРУ 1 МОП - 1224****ВРУ 2 лифт - 1742****ВРУ 2 МОП - 2779****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 3745****ВРУ 3 ввод 2 - 885****Котельная ШР1 -6428****Котельная ШР 2 -3541** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |