Сентябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб.м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 5580****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8550****ВРУ2ОДПУ1 - 16770****ВРУ2ОДПУ2 - 5850****ВРУ1лифт - 1004****ВРУ1МОП - 1098****ВРУ2лифт - 1703****ВРУ2МОП - 822****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 5717****ВРУ3 Ввод 2 - 506****Котельная ШР-1 - 4506****Котельная ШР 2 - 2415** | **1164151 (16635)** |  | **дом 24964 (1503)****котельная 7681 (2046)****офисы 269 (16)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11600****ВРУ 1 ввод 2 - 15440** **ВРУ 2 ввод 1 - 11240****ВРУ 2 ввод 2 - 15680****ВРУ 1 МОП - 1187****ВРУ 2 МОП - 1742****ВРУ 1 лифт - 1977****ВРУ 2 лифт - 1623****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 5068****ВРУ 1 ввод 2 - 4990****ВРУ 2 ввод 1 - 239****ВРУ 2 ввод 2 - 45****Котельная № 1 - 4222****Котельная № 2 - 4281****Пожарная сигнализация -2** | **кот.1 - 996288/10125****кот. 2 - 1089354/10944** | **Кот. 1 - 3889/56****Кот. 2 - 4183/60** | **дом 1112 (42)****431 (45)****кот. 1 - 27457 (1152)****15216 (491)****кот.2 -28846 (1086)****17631****Итого - 2703** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7560****ВРУ 1 ввод 2 -8340****ВРУ 2 ввод 1 - 18180****ВРУ2 ввод 2 - 10980****ВРУ 1 Лифт- 2107****ВРУ 1 МОП - 1318****ВРУ 2 лифт - 1850****ВРУ 2 МОП - 350****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 1678****ВРУ 3 ввод 2 - 953****Котельная ШР1 -4455****Котельная ШР 2 - 3911** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |