Февраль 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания** **газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания** **теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показ счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6630****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8460****ВРУ2ОДПУ1 - 17880****ВРУ2ОДПУ2 -7620****ВРУ1лифт - 975****ВРУ1МОП - 923****ВРУ2лифт - 1752****ВРУ2МОП - 1354****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 5037****ВРУ3 Ввод 2 - 2148****Котельная ШР-1 - 6302****Котельная ШР 2 - 1846** | **987641(83176)** | **4812(464)** | **дом 15540(1280)****котельная 004824(976)****офисы 00174(15)****Итого: 2256** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11040****ВРУ 1 ввод 2 - 17160****ВРУ 2 ввод 1 - 11960****ВРУ 2 ввод 2 - 16440****ВРУ 1 МОП - 1236****ВРУ 2 МОП - 1653****ВРУ 1 лифт - 1908****ВРУ 2 лифт -1544****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4768****ВРУ 1 ввод 2 - 334****ВРУ 2 ввод 1 - 230****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -4940** **Котельная № 2 - 4790****Пожарная сигнализация - 2** | **кот.1 - 898479(48220)****кот. 2 - 982645(49262)** | **Кот. 1 - 3260(362)****Кот. 2 - 3499(361)** | **дом 00856(32)****00413(3)****кот.1- 20390(945)****11770(626)****кот. 2 - 21937(940)****14074 (706)****Итого: 3217**  |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7800** **ВРУ 1 ввод 2 -8250****ВРУ 2 ввод 1 - 19530****ВРУ2 ввод 2 - 11970****ВРУ 1 Лифт- 1465****ВРУ 1 МОП - 1245****ВРУ 2 лифт - 1436****ВРУ 2 МОП - 1741****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 150****ВРУ 3 ввод 2 - 1310****Котельная ШР1 - 6087****Котельная ШР 2 -4725** |  |  |  |