Январь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **Гкал** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6090**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8160**  **ВРУ2ОДПУ1 - 18210**  **ВРУ2ОДПУ2 - 7200**  **ВРУ1лифт - 1217**  **ВРУ1МОП - 1032**  **ВРУ2лифт - 1706**  **ВРУ2МОП - 1367**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 5005**  **ВРУ3 Ввод 2 - 1393**  **Котельная ШР-1 - 6578**  **Котельная ШР 2 - 1897** | **904465 (65607)** | **4348 (358)** | **дом - 1342**  **котельная- 991**  **офисы - 50** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11560**  **ВРУ 1 ввод 2 - 18280**  **ВРУ 2 ввод 1 - 12040**  **ВРУ 2 ввод 2 - 17880**  **ВРУ 1 МОП - 1307**  **ВРУ 2 МОП - 1758**  **ВРУ 1 лифт - 2223**  **ВРУ 2 лифт -1728**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 5367**  **ВРУ 1 ввод 2 - 167**  **ВРУ 2 ввод 1 - 198**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -4986**  **Котельная № 2 - 4863**  **Пожарная сигнализация - 3** | **кот.1 - 850259 (38298)**  **кот. 2 - 933383(40449)** | **Кот. 1 - 2898(285)**  **Кот. 2 - 3138(287)** | **дом - 54**  **кот.1- 1230**  **- 720**  **кот. 1 - 1100**  **- 790**  **Итого: 3894** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8070**  **ВРУ 1 ввод 2 -8370**  **ВРУ 2 ввод 1 - 21270**  **ВРУ2 ввод 2 - 13110**  **ВРУ 1 Лифт- 1522**  **ВРУ 1 МОП - 1442**  **ВРУ 2 лифт - 1730**  **ВРУ 2 МОП - 1659**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 75**  **ВРУ 3 ввод 2 - 1003**  **Котельная ШР1 - 6665**  **Котельная ШР 2 - 4387** | **895011** | **5757** | **кот. - 908**  **дом - 1086** |