Перечень мероприятий по энергосбережению  по  ООО «Управляющая компания «Уют»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования | Характер работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) | Рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Планово-предупредительный ремонт | Постоянно по мере необходимости. |
| 2 | Ремонт и восстановление изоляции трубопроводов подвальных помещений |  |  |  | По мере необходимости |
| 3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов |  |  |  | По мере необходимости |
| 4 | Установка и настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха |  |  |  | По мере необходимости |
| Система электроснабжения |
| 5 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, автоматическое управление освещением. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Текущий ремонт | По мере необходимости. |
| Дверные и оконные конструкции |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания входных дверей. | Рациональное использование тепловой энергии; снижение потерь тепловой энергии | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и текущий ремонт | По мере необходимости |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений. |  |  |  | По мере необходимости |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах |  |  |  | По мере необходимости |
| Строительные конструкции |
| 9 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Увеличение срока службы стеновых конструкций; снижение потерь тепловой энергии. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и текущий ремонт | По мере необходимости |
| 10 | Утепление потолка подвала, пола чердака, кровли и наружных стен |  |  |  | По мере необходимости |