## Отчет за год
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего
имущества МКД по ул. Безыменского, д. 3А за 2013 год
№ п/п | Наименование | Содержание и текущий ремонт ж/ф (руб.) | Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия), руб.
1 | Долг по оплате на начало года (по предыдущему отчету) | 470412.11 | 823997.27
2 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на начало года | -418719.22 | Х
3 | Начислено за отчетный период | 2636168.12 | 4572501.48
4 | Оплачено в отчетном периоде | 2719631.87 | 4727892.79
5 | Прочие (поступления) доходы (использование строительных конструкций, МОП и пр.) | 123241.77 | Х
6 | Выполнено работ (оказано услуг) | 2904291.18 | Х
7 | Задолженность по оплате на конец отчетного периода: п.1+п.3-п.4 | 386948.36 | 668605.96
8 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на конец года: п.2+п.4+п.5-п.6 | -480136.76 | Х
| Выполнено работ (оказано услуг) |  | Затраты за отчетный период, руб.
6 | Выполнено работ (оказано услуг) всего, в том числе: |  | 2904291.18
6.1 | Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД |  | 1152628.59
6.1.1 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу МКД* |  | 377039.28
6.1.2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы |  | 170279.79
6.1.3 | Обслуживание и содержание газового оборудования и газораспределительных сетей |  | 35103.99
6.1.4 | Техническое содержание и эксплуатация лифтового хозяйства |  | 244800
6.1.5 | Освидетельствование лифтов |  | 13200
6.1.6 | Ремонт оборудования котельных |  | 86154.8
6.1.7 | Техническое обслуживание оборудования котельных |  | 86832
6.1.8 | Обязательное страхование опасных объектов (оборудования котельных) |  | 15000
6.1.9 | Ремонт коллективной антенны |  | 828
6.1.10 | Изготовление и установка ограждений приямков |  | 82200
6.1.11 | Прочистка внешней канализации |  | 7498.21
6.1.12 | Косметический ремонт подъездов на 1 этаже |  | 20000
6.1.13 | Получение кадастрового паспорта земельного участка |  | 600
6.1.14 | Подготовка документов к передаче внешних инженерных сетей: электрические, водоснабжения и водоотведения |  | 13092.52
6.2 | Расходы по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории, - всего, в т. ч.: |  | 878534.49
6.2.1 | Работы по обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории (в т.ч. механизированная уборка) |  | 280745.92
6.2.2 | Работы по уборке помещений и мест общего пользования, относящихся к общему имуществу МКД |  | 240283.55
6.2.3 | Работы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и КГМ |  | 187640.9
6.2.4 | Прочие работы по благоустройству территории* |  | 169864.12
6.3 | Услуги и работы по управлению МКД |  | 778618.85
6.4 | Комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление платы за ЖКУ |  | 2061.83
6.5. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (воздух) |  | 1722.32
6.6 | Налог УСН |  | 76933.54
6.7 | Прочие (внеэксплуатационные) расходы: банковское обслуживание и пр. |  | 13791.56
* Расшифровка работ п. 6.1.1 и 6.2.4 на следующем листе

## Расшифровка работ
ул. Безыменского, д. № 3а
№ п/п | месяц | Наименование (виды) работ (услуг) | объект | ед. изм. | объем
1 | январь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
2 | январь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
3 | январь | Осмотр внутридомового инженерного оборудования | система отопления в МОП, 1,2 подъезд | кв.м. | 1312
4 | январь | Осмотр внутридомового инженерного оборудования | электросети, электрооборудование в МОП, 1,2 подъезд | лест. площадка | 20
5 | январь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 18
6 | январь | установка светильников с датчиками движения | МОП 6 подъезд | шт | 15
7 | январь | отключение от электроснабжения, снятие украшений, демонтаж новогодней елки | придомовая дерритория | шт | 1
8 | февраль | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
9 | февраль | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
10 | февраль | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 1
11 | февраль | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 12
12 | февраль | смена выключателей автоматов 100 ам | МОП, электрощитовая | шт | 15
13 | февраль | ремонт входных дверей: установка пружины | 4 подъезд | шт | 1
14 | март | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
15 | март | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
16 | март | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 5 | кв.м. | 656
17 | март | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 5 | лент. площ. | 10
18 | март | прочистка внутренней канализации | подъезд № 3 (подвал) | м | 35
19 | март | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 15
20 | март | установка табличек "выгул собак запрещен" | придомовая дерритория | шт | 2
21 | апрель | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
22 | апрель | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
23 | апрель | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 6 | кв.м. | 656
24 | апрель | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 6 | лент. площ. | 10
25 | апрель | весенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 13482.4
26 | апрель | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 15
27 | апрель | установка табличек с индексом | у входа в подъезд | шт | 6
28 | май | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
29 | май | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
30 | май | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 3 | кв.м. | 656
31 | май | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 3 | лент. площ. | 10
32 | май | прочистка внутренней канализации | подъезд № 3 (подвал) | м | 15
33 | май | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 10
34 | май | замена кабеля осветительных приборов | 3 подъезд | м | 7
35 | май | озеленение: завоз грунта, устройство цветников, полив; подсев газонной травы | дворовая територия, цветники | шт | 3
36 | май | покраска поребриков | тротуар, дворовая территория | м/п | 500
37 | май | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 3252
38 | июнь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
39 | июнь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
40 | июнь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 4 | кв.м. | 656
41 | июнь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 4 | лент. площ. | 10
42 | июнь | опломбировка счетчиков воды | кв. 85,37,233,19 | шт | 5
43 | июнь | прочистка внутренней канализации | подъезд № 2 (подвал) | м | 25
44 | июнь | смена электросчетчиков по гарантии | кв. 162,113,174,172 | шт | 4
45 | июнь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 15
46 | июнь | посадка рассады цветов, полив | цветники | шт | 3
47 | июнь | ремонт полов (плитка) | подъезды 2,4,5,6 | кв.м. | 15
48 | июнь | ремонт цоколя, отмостки | фасад дома, отмостка | кв.м. | 31
49 | июль | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
50 | июль | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
51 | июль | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 18
52 | июль | смена электросчетчиков по гарантии | кв. 117 | шт | 1
53 | июль | ремонт входных дверей | 1-5 подъезд, подвал | шт | 5
54 | июль | Ремонт кровельных покрытий | над кв. 124 | кв.м. | 2
55 | июль | установка информационных табличек на контейнерной площадке | контейнерная площадка | шт | 1
56 | июль | ремонт ливневой канализации | 5-6 подъезд | м | 28
57 | июль | уход за цветниками, полив | цветники | шт | 3
58 | июль | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 3252
59 | июль | подготовка системы отпления к эксплуатации в зимний период: промывка системы, гидравлическик испытания | котельная, МОП | куб.м. | 68202
60 | август | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
61 | август | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
62 | август | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 5,6 | кв.м. | 1312
63 | август | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 5,6 | лент. площ. | 20
64 | август | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 13
65 | август | Ремонт кровельных покрытий | балконы кв. 238,124 магазин - козырек | кв.м. | 17.2
66 | август | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 3252
67 | сентябрь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
68 | сентябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
69 | сентябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 1 | кв.м. | 656
70 | сентябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 1 | лент. площ. | 10
71 | сентябрь | осенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 13482.4
72 | сентябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 37
73 | сентябрь | смена светильников с лампами накаливания | МОП | шт | 5
74 | сентябрь | строительство новой контейнерной площадки | контейнерная площадка | шт | 1
75 | октябрь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
76 | октябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
77 | октябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 2 | кв.м. | 656
78 | октябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 2 | лент. площ. | 10
79 | октябрь | регулировка системы отопления, ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 18
80 | октябрь | прочистка внутренней канализации | подвал, 3 подъезд | м | 21
81 | октябрь | смена электросчетчиков по гарантии | кв. 125 | шт | 1
82 | октябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 47
83 | октябрь | ремонт групповых электрощитков на лестничных клетках без смены автоматов | лестничные клетки | шт | 9
84 | октябрь | изоговление и установка водосливов над балконами и козырьками | кв. 238,124, магазин | кв.м. | 2
85 | октябрь | утепление продухов, подвальных окон (герметизация) | подвал | м | 13.2
86 | октябрь | устройство ограждения из цепи на контейнерной площадке | контейнерная площадка | м | 8
87 | ноябрь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
88 | ноябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
89 | ноябрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 3 | кв.м. | 656
90 | ноябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 3 | лент. площ. | 10
91 | ноябрь | опломбировка счетчиков воды | кв.155 | шт | 1
92 | ноябрь | прочистка внутренней канализации | подвал, 3 подъезд | м | 21
93 | ноябрь | смена электросчетчиков по гарантии | кв. 195 | шт | 1
94 | ноябрь | смена лапм накаливания МОП | МОП | шт | 55
95 | ноябрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 1-5 подъезды | шт | 68
96 | декабрь | Снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 18
97 | декабрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 255
98 | декабрь | Осмотр системы отопления в МОП | подъезд № 4 | кв.м. | 656
99 | декабрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | подъезд № 4 | лент. площ. | 10
100 | декабрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 2,6 этаж | шт | 25
101 | декабрь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, завоз | кг | 75/50
102 | декабрь | закупка, завоз, монтаж новогодней елки; ее украшение, подключение к электроснабжению | придомовая дерритория | шт | 1