Август 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 -4440**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6960**  **ВРУ2ОДПУ1 - 11790**  **ВРУ2ОДПУ2 - 5220**  **ВРУ1лифт - 842**  **ВРУ1МОП - 735**  **ВРУ2лифт - 1448**  **ВРУ2МОП - 742**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 5108**  **ВРУ3 Ввод 2 - 42**  **Котельная ШР-1 - 2407**  **Котельная ШР 2 - 959** | **1147516 (11443)** |  | **дом 23461 (1325)**  **котельная 7138 (1375)**  **офисы 272 (10)**  **Итого:** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8960**  **ВРУ 1 ввод 2 - 12320**  **ВРУ 2 ввод 1 - 9520**  **ВРУ 2 ввод 2 - 12680**  **ВРУ 1 МОП - 1051**  **ВРУ 2 МОП - 1539**  **ВРУ 1 лифт - 1681**  **ВРУ 2 лифт -1416**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4721**  **ВРУ 1 ввод 2 - 4989**  **ВРУ 2 ввод 1 - 228**  **ВРУ 2 ввод 2 - 20**  **Котельная № 1 - 2425**  **Котельная № 2 - 2538**  **Пожарная сигнализация - 3** | **кот.1 - 986163 (7707)**  **кот. 2 - 1078410 (7704)** | **Кот. 1 - 3833 (40)**  **Кот. 2 - 4123 (40)** | **дом 1070 (37)**  **428 (41)**  **кот. 1 - 26305 (975)**  **14725 (385)**  **кот.2 - 27760 (948)**  **17075 (2703)** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7080**  **ВРУ 1 ввод 2 -6810**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11790**  **ВРУ2 ввод 2 - 9600**  **ВРУ 1 Лифт- 1600**  **ВРУ 1 МОП - 1000**  **ВРУ 2 лифт - 1529**  **ВРУ 2 МОП - 1627**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 3198**  **ВРУ 3 ввод 2 - 951**  **Котельная ШР1 -1227**  **Котельная ШР 2 - 1600** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |