Август 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 -4440****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6960****ВРУ2ОДПУ1 - 11790****ВРУ2ОДПУ2 - 5220****ВРУ1лифт - 842****ВРУ1МОП - 735****ВРУ2лифт - 1448****ВРУ2МОП - 742****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 5108****ВРУ3 Ввод 2 - 42****Котельная ШР-1 - 2407****Котельная ШР 2 - 959** | **1147516 (11443)** |  | **дом 23461 (1325)****котельная 7138 (1375)****офисы 272 (10)****Итого:**  |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8960****ВРУ 1 ввод 2 - 12320****ВРУ 2 ввод 1 - 9520****ВРУ 2 ввод 2 - 12680****ВРУ 1 МОП - 1051****ВРУ 2 МОП - 1539****ВРУ 1 лифт - 1681****ВРУ 2 лифт -1416****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4721****ВРУ 1 ввод 2 - 4989****ВРУ 2 ввод 1 - 228****ВРУ 2 ввод 2 - 20****Котельная № 1 - 2425** **Котельная № 2 - 2538****Пожарная сигнализация - 3** | **кот.1 - 986163 (7707)****кот. 2 - 1078410 (7704)** | **Кот. 1 - 3833 (40)****Кот. 2 - 4123 (40)** | **дом 1070 (37)****428 (41)****кот. 1 - 26305 (975)****14725 (385)****кот.2 - 27760 (948)****17075 (2703)** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7080****ВРУ 1 ввод 2 -6810****ВРУ 2 ввод 1 - 11790****ВРУ2 ввод 2 - 9600****ВРУ 1 Лифт- 1600****ВРУ 1 МОП - 1000****ВРУ 2 лифт - 1529****ВРУ 2 МОП - 1627****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 3198****ВРУ 3 ввод 2 - 951****Котельная ШР1 -1227****Котельная ШР 2 - 1600** |  |  | **дом -** **кот.** **нежилые помещения** |