Апрель 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 -6480**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8490**  **ВРУ2ОДПУ1 - 18540**  **ВРУ2ОДПУ2 - 6870**  **ВРУ1лифт - 1140**  **ВРУ1МОП - 872**  **ВРУ2лифт -1932**  **ВРУ2МОП - 1260**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 6017**  **ВРУ3 Ввод 2 - 1315**  **Котельная ШР-1 -7298**  **Котельная ШР 2 - 1291** | **10900778 (48649)** | **5310 (226)** | **дом**  **котельная**  **офисы** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 12120**  **ВРУ 1 ввод 2 - 18080**  **ВРУ 2 ввод 1 - 12760**  **ВРУ 2 ввод 2 - 17640**  **ВРУ 1 МОП - 1234**  **ВРУ 2 МОП - 1754**  **ВРУ 1 лифт - 2424**  **ВРУ 2 лифт -1682**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 6076**  **ВРУ 1 ввод 2 - 228**  **ВРУ 2 ввод 1 - 269**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -5286**  **Котельная № 2 - 5310**  **Пожарная сигнализация -3** | **кот.1 - 951736 (23839)**  **кот. 2 - 1041557 (272286)** | **Кот. 1 - 3645 (167)**  **Кот. 2 - 3927 (199)** | **дом**  **кот. 1 -**  **кот.2 -**  **Итого -** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8070**  **ВРУ 1 ввод 2 -7740**  **ВРУ 2 ввод 1 - 21540**  **ВРУ2 ввод 2 - 12090**  **ВРУ 1 Лифт- 1529**  **ВРУ 1 МОП - 1303**  **ВРУ 2 лифт - 1657**  **ВРУ 2 МОП - 1800**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 828**  **ВРУ 3 ввод 2 - 948**  **Котельная ШР1 -6673**  **Котельная ШР 2 - 4597** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |