Июнь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4380****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 6450****ВРУ2ОДПУ1 - 9990****ВРУ2ОДПУ2 - 5190****ВРУ1лифт - 813****ВРУ1МОП - 697****ВРУ2лифт - 1580****ВРУ2МОП - 1007****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 6065****ВРУ3 Ввод 2 - 912****Котельная ШР-1 - 1632****Котельная ШР 2 - 972** | **1124454 (17677)** | **5314 (0)** | **дом 20806 (1361)****котельная 007046 (80)** **офисы 00231 (13)****Итого: 1441** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 8440****ВРУ 1 ввод 2 - 11680****ВРУ 2 ввод 1 - 9760****ВРУ 2 ввод 2 - 11800****ВРУ 1 МОП - 962****ВРУ 2 МОП - 1398****ВРУ 1 лифт - 1677****ВРУ 2 лифт -1432****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4928****ВРУ 1 ввод 2 - 315****ВРУ 2 ввод 1 - 256****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 - 2259** **Котельная № 2 - 2237****Пожарная сигнализация -** | **кот.1 - 971233 (10318)****кот. 2 - 1062815 (10955)** | **Кот. 1 - 3754 (57)****Кот. 2 - 4041 (59)** | **дом** **кот. 1 - 24324 (981)****кот.2 - 14045 (470)** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 5430****ВРУ 1 ввод 2 -5670****ВРУ 2 ввод 1 - 11040****ВРУ2 ввод 2 - 9090****ВРУ 1 Лифт- 1446****ВРУ 1 МОП - 760****ВРУ 2 лифт - 1495****ВРУ 2 МОП - 1535****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 3573****ВРУ 3 ввод 2 - 546****Котельная ШР1 -1352****Котельная ШР 2 - 1680** |  |  |  |