Март 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****показания счетчика/Гкалл** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 4860****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 7170****ВРУ2ОДПУ1 - 14520****ВРУ2ОДПУ2 - 5430****ВРУ1лифт - 840****ВРУ1МОП - 743****ВРУ2лифт -1528****ВРУ2МОП - 1049****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 4406****ВРУ3 Ввод 2 - 1033****Котельная ШР-1 -5353****Котельная ШР 2 - 1516** | **1042129 (54488)** | **5084 (272)** | **дом 16860 (1320)****котельная 5759 (2255)****офисы 186 (12)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 9600****ВРУ 1 ввод 2 - 14080****ВРУ 2 ввод 1 - 9760****ВРУ 2 ввод 2 - 13840****ВРУ 1 МОП - 933****ВРУ 2 МОП - 1590****ВРУ 1 лифт - 1723****ВРУ 2 лифт -1369****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 4156****ВРУ 1 ввод 2 - 54****ВРУ 2 ввод 1 - 168****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -4097** **Котельная № 2 - 4082****Пожарная сигнализация -2** | **кот.1 - 927897 (29418)****кот. 2 - 1014271 (31626)** | **Кот. 1 - 3478 (218)****Кот. 2 - 3728 (229)** | **дом 892 (36)****417 (40)****кот. 1 - 21428 (1038)12414 (644)****кот.2 - 22893 (956)****14780 (706)****Итого - 3344** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 55****ВРУ 1 ввод 2 -918****ВРУ 2 ввод 1 - 4872****ВРУ2 ввод 2 - 3552****ВРУ 1 Лифт-** **ВРУ 1 МОП -** **ВРУ 2 лифт -** **ВРУ 2 МОП -** **Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 -** **ВРУ 3 ввод 2 -** **Котельная ШР1 -****Котельная ШР 2 -**  |  |  |  |