Октябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6180**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 9090**  **ВРУ2ОДПУ1 - 17970**  **ВРУ2ОДПУ2 - 6660**  **ВРУ1лифт - 1044**  **ВРУ1МОП - 1188**  **ВРУ2лифт - 1627**  **ВРУ2МОП - 1191**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 5463**  **ВРУ3 Ввод 2 - 548**  **Котельная ШР-1 - 4857**  **Котельная ШР 2 - 2596** | **1200781 (36630)** |  | **дом 26287 (1323)**  **котельная 8519 (2161)**  **офисы 18 м. куб.** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 12240**  **ВРУ 1 ввод 2 - 16440**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11920**  **ВРУ 2 ввод 2 - 17000**  **ВРУ 1 МОП - 1265**  **ВРУ 2 МОП - 1770**  **ВРУ 1 лифт - 1824**  **ВРУ 2 лифт - 1666**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4607**  **ВРУ 1 ввод 2 - 4535**  **ВРУ 2 ввод 1 - 266**  **ВРУ 2 ввод 2 - 19**  **Котельная № 1 - 4996**  **Котельная № 2 - 4701**  **Пожарная сигнализация -0** | **кот.1 - 1016955/20667**  **кот. 2 - 1109898/20544** | **Кот. 1 - 4016/127**  **Кот. 2 - 4326/143** | **дом 1154 (42)**  **433 (44)**  **кот. 1 - 28507 (1050)**  **15717 (501)**  **кот.2 -29830 (984)**  **18191 (560)**  **Итого - 3095** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8370**  **ВРУ 1 ввод 2 -8580**  **ВРУ 2 ввод 1 - 19770**  **ВРУ2 ввод 2 - 12120**  **ВРУ 1 Лифт- 2033**  **ВРУ 1 МОП - 1224**  **ВРУ 2 лифт - 1742**  **ВРУ 2 МОП - 2779**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 3745**  **ВРУ 3 ввод 2 - 885**  **Котельная ШР1 -6428**  **Котельная ШР 2 -3541** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |