Сентябрь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показания счетчика/куб.м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 5580**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8550**  **ВРУ2ОДПУ1 - 16770**  **ВРУ2ОДПУ2 - 5850**  **ВРУ1лифт - 1004**  **ВРУ1МОП - 1098**  **ВРУ2лифт - 1703**  **ВРУ2МОП - 822**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 5717**  **ВРУ3 Ввод 2 - 506**  **Котельная ШР-1 - 4506**  **Котельная ШР 2 - 2415** | **1164151 (16635)** |  | **дом 24964 (1503)**  **котельная 7681 (2046)**  **офисы 269 (16)** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11600**  **ВРУ 1 ввод 2 - 15440**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11240**  **ВРУ 2 ввод 2 - 15680**  **ВРУ 1 МОП - 1187**  **ВРУ 2 МОП - 1742**  **ВРУ 1 лифт - 1977**  **ВРУ 2 лифт - 1623**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 5068**  **ВРУ 1 ввод 2 - 4990**  **ВРУ 2 ввод 1 - 239**  **ВРУ 2 ввод 2 - 45**  **Котельная № 1 - 4222**  **Котельная № 2 - 4281**  **Пожарная сигнализация -2** | **кот.1 - 996288/10125**  **кот. 2 - 1089354/10944** | **Кот. 1 - 3889/56**  **Кот. 2 - 4183/60** | **дом 1112 (42)**  **431 (45)**  **кот. 1 - 27457 (1152)**  **15216 (491)**  **кот.2 -28846 (1086)**  **17631**  **Итого - 2703** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7560**  **ВРУ 1 ввод 2 -8340**  **ВРУ 2 ввод 1 - 18180**  **ВРУ2 ввод 2 - 10980**  **ВРУ 1 Лифт- 2107**  **ВРУ 1 МОП - 1318**  **ВРУ 2 лифт - 1850**  **ВРУ 2 МОП - 350**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 1678**  **ВРУ 3 ввод 2 - 953**  **Котельная ШР1 -4455**  **Котельная ШР 2 - 3911** |  |  | **дом -**  **кот.**  **нежилые помещения** |