Февраль 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика**  **(ежемесячно 15 числа)**  **кВт** | **Показания**  **газового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/тыс. куб. м** | **Показания**  **теплового счетчика**  **(ежемесячно 22 числа)**  **показания счетчика/Гкалл** | **Показания**  **счетчика воды**  **(ежемесячно 25 числа)**  **показ счетчика/куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6630**  **ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8460**  **ВРУ2ОДПУ1 - 17880**  **ВРУ2ОДПУ2 -7620**  **ВРУ1лифт - 975**  **ВРУ1МОП - 923**  **ВРУ2лифт - 1752**  **ВРУ2МОП - 1354**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ3 Ввод 1 - 5037**  **ВРУ3 Ввод 2 - 2148**  **Котельная ШР-1 - 6302**  **Котельная ШР 2 - 1846** | **987641(83176)** | **4812(464)** | **дом 15540(1280)**  **котельная 004824(976)**  **офисы 00174(15)**  **Итого: 2256** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11040**  **ВРУ 1 ввод 2 - 17160**  **ВРУ 2 ввод 1 - 11960**  **ВРУ 2 ввод 2 - 16440**  **ВРУ 1 МОП - 1236**  **ВРУ 2 МОП - 1653**  **ВРУ 1 лифт - 1908**  **ВРУ 2 лифт -1544**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 1 ввод 1 - 4768**  **ВРУ 1 ввод 2 - 334**  **ВРУ 2 ввод 1 - 230**  **ВРУ 2 ввод 2 - 0**  **Котельная № 1 -4940**  **Котельная № 2 - 4790**  **Пожарная сигнализация - 2** | **кот.1 - 898479(48220)**  **кот. 2 - 982645(49262)** | **Кот. 1 - 3260(362)**  **Кот. 2 - 3499(361)** | **дом 00856(32)**  **00413(3)**  **кот.1- 20390(945)**  **11770(626)**  **кот. 2 - 21937(940)**  **14074 (706)**  **Итого: 3217** |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 7800**  **ВРУ 1 ввод 2 -8250**  **ВРУ 2 ввод 1 - 19530**  **ВРУ2 ввод 2 - 11970**  **ВРУ 1 Лифт- 1465**  **ВРУ 1 МОП - 1245**  **ВРУ 2 лифт - 1436**  **ВРУ 2 МОП - 1741**  **Встроенные помещения:**  **ВРУ 3 ввод 1 - 150**  **ВРУ 3 ввод 2 - 1310**  **Котельная ШР1 - 6087**  **Котельная ШР 2 -4725** |  |  |  |