Январь 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Показания электрического счетчика****(ежемесячно 15 числа)****кВт** | **Показания****газового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****тыс. куб. м** | **Показания****теплового счетчика****(ежемесячно 22 числа)****Гкал** | **Показания****счетчика воды****(ежемесячно 25 числа)****куб. м** |
| **Безыменского, 3а** | **ВРУ1ОДПУ1 - 6090****ВРУ 1 ОДПУ 2 - 8160****ВРУ2ОДПУ1 - 18210****ВРУ2ОДПУ2 - 7200****ВРУ1лифт - 1217****ВРУ1МОП - 1032****ВРУ2лифт - 1706****ВРУ2МОП - 1367****Встроенные помещения:****ВРУ3 Ввод 1 - 5005****ВРУ3 Ввод 2 - 1393****Котельная ШР-1 - 6578****Котельная ШР 2 - 1897** | **904465 (65607)** | **4348 (358)** | **дом - 1342****котельная- 991** **офисы - 50** |
| **Безыменского, 17г** | **ВРУ1 Ввод 1 - 11560****ВРУ 1 ввод 2 - 18280****ВРУ 2 ввод 1 - 12040****ВРУ 2 ввод 2 - 17880****ВРУ 1 МОП - 1307****ВРУ 2 МОП - 1758****ВРУ 1 лифт - 2223****ВРУ 2 лифт -1728****Встроенные помещения:****ВРУ 1 ввод 1 - 5367****ВРУ 1 ввод 2 - 167****ВРУ 2 ввод 1 - 198****ВРУ 2 ввод 2 - 0****Котельная № 1 -4986** **Котельная № 2 - 4863****Пожарная сигнализация - 3** | **кот.1 - 850259 (38298)****кот. 2 - 933383(40449)** | **Кот. 1 - 2898(285)****Кот. 2 - 3138(287)** | **дом - 54****кот.1- 1230****- 720****кот. 1 - 1100****- 790****Итого: 3894**  |
| **Мира, 15** | **ВРУ 1 ввод 1 - 8070****ВРУ 1 ввод 2 -8370****ВРУ 2 ввод 1 - 21270****ВРУ2 ввод 2 - 13110****ВРУ 1 Лифт- 1522****ВРУ 1 МОП - 1442****ВРУ 2 лифт - 1730****ВРУ 2 МОП - 1659****Встроенные помещения:****ВРУ 3 ввод 1 - 75****ВРУ 3 ввод 2 - 1003****Котельная ШР1 - 6665****Котельная ШР 2 - 4387** | **895011** | **5757** | **кот. - 908****дом - 1086**  |