## Отчет за год
Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего
имущества МКД по ул. Куйбышева, д. 5 А за 2013 год (с апреля по декабрь)
№ п/п | Наименование | Содержание и текущий ремонт ж/ф (руб.) | Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия), руб.
1 | Долг по оплате на начало года (по предыдущему отчету) | 0 | 0
2 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на начало года | 0 | Х
3 | Начислено за отчетный период | 617680.81 | 404656.39
4 | Оплачено в отчетном периоде | 461629.12 | 302423.48
5 | Прочие (поступления) доходы (использование строительных конструкций, МОП) | 5250 | Х
6 | Выполнено работ (оказано услуг) | 1171926.6 | Х
7 | Задолженность по оплате на конец отчетного периода: п.1+п.3-п.4 | 156051.69 | 102232.91
8 | Перерасход (экономия) по выполненным работам на конец года: п.2+п.4+п.5-п.6 | -705047.48 | Х
| Выполнено работ (оказано услуг) |  | Затраты за отчетный период, руб.
6 | Выполнено работ (оказано услуг) всего, в том числе: |  | 1171926.6
6.1 | Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД |  | 500143.85
6.1.1 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу МКД* |  | 195580.17
6.1.2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы |  | 35749.44
6.1.3 | Обслуживание и содержание газового оборудования и газораспределительных сетей |  | 3850.1
6.1.4 | Техническое содержание и эксплуатация лифтового хозяйства |  | 47600
6.1.5 | Освидетельствование лифтов |  | 4400
6.1.6 | Техническое обслуживание оборудования котельных |  | 56000
6.1.7 | Установка домофона |  | 153911.55
6.1.8 | Подготовка водохозяйственного баланса |  | 3052.59
6.2 | Расходы по благоустройству и обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории, - всего, в т. ч.: |  | 329139.52
6.2.1 | Работы по обеспечению санитарного состояния жилых домов и придомовой территории (в т.ч. механизированная уборка) |  | 84805.9
6.2.2 | Работы по уборке помещений и мест общего пользования, относящихся к общему имуществу МКД |  | 91321.98
6.2.3 | Работы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и КГМ |  | 141000
6.2.4 | Прочие работы по благоустройству территории* |  | 12011.64
6.3 | Услуги и работы по управлению МКД |  | 327441.64
6.4 | Комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление платы за ЖКУ |  | 1010.79
6.5. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (воздух) |  | 1457.63
6.6 | Налог УСН |  | 8872.8
6.7 | Прочие (внеэксплуатационные) расходы: банковское обслуживание и пр. |  | 3860.37
* Расшифровка работ п. 6.1.1 и 6.2.4 на следующем листе

## Расшифровка работ
ул. Куйбышева, д. № 5 а
№ п/п | месяц | Наименование (виды) работ (услуг) | объект | ед. изм. | объем
1 | апрель | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
2 | апрель | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
3 | апрель | всесенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 4294
4 | апрель | опломбировка счетчиков воды | кв.32 | шт | 2
5 | апрель | смена ламп накаливания | МОП | шт | 46
6 | апрель | установка замков в МОП | колясочная | шт | 1
7 | май | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
8 | май | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
9 | май | смена ламп накаливания | МОП | шт | 25
10 | май | подсев газонной травы | газоны | кв.м. | 400
11 | май | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 400
12 | май | установка флагштоков, вывешивание и снятие флагов к праздничным дням | фасад | шт | 2
13 | июнь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
14 | июнь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
15 | июнь | изготовление и установка решеток на тех.этаже, врезка замков, окраска | тех.этаж | шт | 2
16 | июль | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
17 | июль | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
18 | июль | опломбировка счетчиков воды | кв.32 | шт | 1
19 | июль | прочистка внутренней канализации | подвал | м | 25
20 | июль | смена ламп накаливания | МОП | шт | 50
21 | июль | ремонт групповых электрощитков на лестничных клетках без смены автоматов | лестничные клетки | шт | 1
22 | июль | ремонт входных дверей: врезка замка | тех.этаж | шт | 1
23 | июль | покраска поребриков | тротуар, дворовая территория | м/п | 270
24 | июль | установка информационных табличек: почтовый индекс | на подъездах | шт | 2
25 | август | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
26 | август | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
27 | август | опломбировка счетчиков воды | кв.41,52 | шт | 6
28 | август | прокладка трубопровода для набора воды (уборка МОП) | 2 подъезд | м | 14
29 | август | подготовка системы отопления к эксплуатации в зимний период: промывка системы, гидравлические испытания | котельная, МОП | куб.м. | 22692
30 | август | окос придомовой территории | газоны | кв.м. | 400
31 | сентябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
32 | сентябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
33 | сентябрь | Осмотр системы отопления в МОП | 1 подъезд | кв.м. | 912.9
34 | сентябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | 1 подъезд | лент. площ. | 10
35 | сентябрь | осенний (общий) осмотр дома | МОП, здание дома | кв.м. | 4294
36 | сентябрь | прочистка внутренней канализации | подвал | м | 21
37 | сентябрь | ремонт групповых электрощитков на лестничных клетках без смены автоматов | лестничные клетки | шт | 6
38 | сентябрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 1 подъезд | шт | 22
39 | сентябрь | ремонт входных дверей: установка доводчика | подъезд 1,2 | шт | 2
40 | октябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
41 | октябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
42 | октябрь | Осмотр системы отопления в МОП | 2 подъезд | кв.м. | 912.9
43 | октябрь | Осмотр линий электрических сетей, электрооборудования в МОП | 2 подъезд | лент. площ. | 10
44 | октябрь | устройство системы для слива воды из стояков отопления | подвал | м | 100
45 | октябрь | установка светильников с датчиками движения | МОП, 2 подъезд | шт | 20
46 | ноябрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
47 | ноябрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
48 | ноябрь | опломбировка счетчиков воды | жилые помещения | шт | 88
49 | ноябрь | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 20
50 | декабрь | снятие показаний ОДПУ воды, электроэнергии, газа, тепла и передача их в РСО | узел учета, подвал, котельная | шт | 8
51 | декабрь | снятие показаний квартирных электросчетчиков, офисных электросчетчиков и водосчетчиков | лестничные клетки и офисы | шт | 69
52 | декабрь | регулировка системы отопления: ликвидация воздушных пробок | стояки отопления | шт | 16
53 | декабрь | заготовка пескосолянной смеси, реагентов для посыпки тротуаров | закупка, доставка | кг | 100/25