Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2016 г. N 984

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации Владимирской области  от 20.03.2017 [N 243](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D8382FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H), от 31.10.2017 [N 919](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DAD8D740CD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA392FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H), от 23.04.2018 [N 315](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DA08B700FD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA392FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H),  от 28.12.2019 [N 957](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629668A8857409D116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA392FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H)) |

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638541A707150BE3FE506B9269AC8621508E4D9E627842BABFB134DD667CE932A1C78F31269FE4EFC519441D5Cf0z4H) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638541A707150BE3FE576E916EA98621508E4D9E627842BAADB16CD66470FC66F19DD83C26f9zBH) Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [постановлением](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638D4FB36F4058ECFA5A6C966FA2DB2B58D7419C65771DADB8F838DF6D20B322A58ED8383A9BFBF1C60744f1zDH) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме" постановляю:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D8392FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243)

1. Утвердить на территории области нормативы потребления коммунальных услуг:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DA08B700FD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA342FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 315)

1.1. Холодное водоснабжение в жилых помещениях согласно [приложению N 1](#P63).

1.2. Горячее водоснабжение в жилых помещениях согласно [приложению N 2](#P262).

1.3. Водоотведение в жилых помещениях согласно [приложению N 3](#P464).

1.4. Отопление согласно [приложению N 4](#P667).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DA08B700FD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA352FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 23.04.2018 N 315)

2. [Нормативы](#P667) потребления коммунальной услуги, установленные подпунктом 1.4 пункта 1, применяются до их введения в действие в случаях, предусмотренных [пунктом 60(1)](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638541A707150BE3FE51669165A88621508E4D9E627842BABFB134DA6675E261F4888E6D60CEF7EDC019461C40067590f9z3H) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D83A2FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243)

3. В случае выбора собственниками жилья в отопительном периоде 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 гг. способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, гражданам, имеющим право на социальную поддержку в соответствии с законами Владимирской области, компенсация расходов на оплату данной услуги определяется с применением нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, исходя из расчетной продолжительности отопительного периода 7 календарных месяцев.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DAD8D740CD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA392FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 31.10.2017 N 919)

4. Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные [пунктом 1](#P16) настоящего постановления, вводятся в действие постановлением администрации области не позднее 31.12.2016.

5. [Нормативы](#P667) потребления коммунальной услуги, утвержденные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего постановления, установлены на отопительный период продолжительностью 7 календарных месяцев.

(п. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D83B2FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 20.03.2017 N 243)

[6](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D8352FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H). Признать утратившими силу:

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CAB8B7705D116C3357148EDF8FE6D8A2221EF64F49DDA3D3A99FAEDfCz4H) Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62916DAB8875078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) Губернатора области от 12.10.2012 N 1160 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [пункт 2](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62916BA98575078C1CCB6C7D4AEAF7A17A9F6B75E266F083DC3770CABEBAC90542035E056B90939FfEzDH) постановления Губернатора области от 13.05.2013 N 514 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для населения муниципального образования городское поселение город Киржач и о внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CAB8B760DD116C3357148EDF8FE6D8A2221EF64F49DDA3D3A99FAEDfCz4H) Губернатора области от 11.06.2013 N 672 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области" и установлении нормативов потребления на общедомовые нужды";

- [пункт 5](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629E6FAA8872078C1CCB6C7D4AEAF7A17A9F6B75E266F082D23770CABEBAC90542035E056B90939FfEzDH) постановления Губернатора области от 12.09.2013 N 1024 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CAB8B760ED116C3357148EDF8FE6D8A2221EF64F49DDA3D3A99FAEDfCz4H) Губернатора области от 21.03.2014 N 257 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629065AB8B75078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) администрации области от 29.07.2014 N 778 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629F6EA18D71078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) администрации области от 12.12.2014 N 1264 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629F6FAD8475078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) администрации области от 30.12.2014 N 1359 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629F6BAF8574078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) администрации области от 03.06.2015 N 514 "О внесении изменения в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Пункт 3 ранее был признан утратившим силу с 1 ноября 2016 года [постановлением](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CAE8D7604D116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DB3D2FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 18.10.2016 N 905. |

- [пункт 3](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CAB8B760CD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DC3B2FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) постановления администрации области от 10.11.2015 N 1115 "Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629E65A98475078C1CCB6C7D4AEAF7A1689F3379E062EE83DB22269BF8fEzFH) администрации области от 17.06.2016 N 517 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области";

- [постановление](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA9897005D116C3357148EDF8FE6D8A2221EF64F49DDA3D3A99FAEDfCz4H) администрации области от 09.08.2016 N 700 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 31.08.2012 N 983 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Владимирской области".

[7](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D8352FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H). Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D629668A8857409D116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DA352FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области от 28.12.2019 N 957)

[8](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966CA089730BD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083D8352FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H). Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 09.11.2016 N 984

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 4,24 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 4,28 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 4,33 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 3,02 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 2,65 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчетный | 3,79 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 4,24 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 4,28 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 4,33 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 3,02 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчетный | 3,79 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 7,36 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 4,86 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 7,46 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 4,96 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 7,56 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 5,06 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | расчетный | 7,16 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 4,66 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | расчетный | 6,36 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 3,86 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 7,36 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 7,46 |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 7,56 |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 4,66 |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | расчетный | 6,36 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | расчетный | 3,15 |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 3,86 |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | расчетный | 3,15 |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | расчетный | 3,86 |
| 31. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | расчетный | 3,86 |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | расчетный | 3,15 |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами | расчетный | 5,22 |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами | расчетный | 5,32 |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами | расчетный | 5,42 |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами | расчетный | 5,02 |
| 37. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | расчетный | 1,72 |
| 38. | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой | расчетный | 1,22 |
| 39. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,01 |
| 40. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 2,24 |
| 41. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчетный | 4,88 |
| 42. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчетный | 3,18 |
| 43. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,18 |
| 44. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,26 |
| 45. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 1,56 |

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 09.11.2016 N 984

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м/чел./месяц) |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 3,12 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 3,18 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 3,23 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 1,64 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 1,21 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчетный | 2,57 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 3,12 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 3,18 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 3,23 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 1,64 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчетный | 2,57 |
| 12. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | X |
| 13. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | X |
| 14. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | X |
| 15. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | X |
| 16. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | X |
| 17. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | X |
| 18. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа |  | X |
| 19. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | X |
| 20. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | X |
| 21. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  | X |
| 22. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | X |
| 23. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | X |
| 24. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | X |
| 25. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | X |
| 26. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | X |
| 27. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками |  | X |
| 28. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  | X |
| 29. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками |  | X |
| 30. <\*> | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | X |
| 31. <\*> | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | X |
| 32. <\*> | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками |  | X |
| 33. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами |  | X |
| 34. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами |  | X |
| 35. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами |  | X |
| 36. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами |  | X |
| 37. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | X |
| 38. <\*> | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой |  | X |
| 39. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 1,87 |
| 40. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 0,94 |
| 41. <\*> | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями |  | X |
| 42. <\*> | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями |  | X |
| 43. <\*> | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением |  | X |
| 44. <\*> | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением |  | X |
| 45. <\*> | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением |  | X |

--------------------------------

<\*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.

Приложение N 3

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 09.11.2016 N 984

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Метод расчета нормативов коммунальной услуги по водоотведению | Величина норматива потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб.м/чел./месяц) |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 7,36 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 7,46 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 7,56 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 4,66 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 3,86 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | расчетный | 6,36 |
| 7. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | X |
| 8. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | X |
| 9. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | X |
| 10. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | X |
| 11. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 7,36 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | расчетный | 4,86 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 7,46 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | расчетный | 4,96 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 7,56 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | расчетный | 5,06 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | расчетный | 7,16 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | расчетный | 4,66 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | расчетный | 6,36 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | расчетный | 3,86 |
| 22. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | X |
| 23. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | X |
| 24. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | X |
| 25. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | X |
| 26. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | X |
| 27. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками |  | X |
| 28. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  | X |
| 29. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками |  | X |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | расчетный | 3,86 |
| 31. <\*> | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | X |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | расчетный | 3,15 |
| 33. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами |  | X |
| 34. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами |  | X |
| 35. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами |  | X |
| 36. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа, душами |  | X |
| 37. <\*> | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | X |
| 38. <\*> | Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой |  | X |
| 39. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 4,88 |
| 40. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,18 |
| 41. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчетный | 4,88 |
| 42. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями | расчетный | 3,18 |
| 43. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,18 |
| 44. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 3,26 |
| 45. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | расчетный | 1,56 |

--------------------------------

<\*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.

Норматив коммунальной услуги по водоотведению рассчитан как сумма нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению соответствующих категорий жилых помещений.

Приложение N 4

к постановлению

администрации

Владимирской области

от 09.11.2016 N 984

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТОПЛЕНИЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B639342A5031E52ECF60D62966DA08B700FD116C3357148EDF8FE6D982279E366F083DB3C2FCFABAB910A44194004748C919DEFf8z4H) администрации Владимирской области  от 23.04.2018 N 315) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома (этажность) | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | | |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | |
| Одноэтажные | расчетный | 0,0450 | 0,0450 | 0,0450 |
| 2-этажные | аналогов | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| 3 - 4-этажные | расчетный | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 |
| 5 - 9-этажные | расчетный | 0,0217 | 0,0217 | 0,0217 |
| 10-этажные | расчетный | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 11-этажные <\*> |  | X | X | X |
| 12-этажные | расчетный | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 13-этажные | расчетный | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| 14-этажные | расчетный | 0,0216 | 0,0216 | 0,0216 |
| 15-этажные <\*> |  | X | X | X |
| 16-этажные и более | расчетный | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | | | | |
| Одноэтажные | расчетный | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| 2-этажные | расчетный | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| 3-этажные | расчетный | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| 4 - 5-этажные | расчетный | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| 6 - 7-этажные | расчетный | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| 8-этажные | расчетный | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| 9-этажные | расчетный | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| 10-этажные | расчетный | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 11-этажные <\*> | расчетный | 0,0150 | X | X |
| 12-этажные и более | расчетный | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 |

--------------------------------

<\*> Расчет нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнен ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.