|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Корректор объема газа** | | **Комплекс измерения количества газа** | | **Механический счетчик газа** | | **Счетчик воды** | | **примечание** |
| **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** |  |
| **Безыменского, 3А** | ЕК 260 | 28.07.2024 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 | 28.07.2024 | СГ16МТ-  400 | 28.07.2024 | ОСВХ 40 ХВС дом № 047891  ОСВУ 25 офисы  № 141100014  ВСКМ 90-50 кот. № 304098861 | 11.03.2026  08.06.2027  18.07.2027 |  |
| **Безыменского, 17Г** | ЕК 260  Кот. №1  ЕК 260  Кот.№2 | 10.07.2028  10.07.2028 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6  СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 13.07.2028  13.07.2028 | СГ16МТ-250  СГ16МТ-250 | 13.07.2028  13.07.2028 | ВСКМ90-50 кот№1 № 095357  СТВХ- 50  кот. №1 ХВС  № 119778  ОСВХ-32  офис подвал №1  № 007107  СТВХ-50  Кот.№2 на ХВС  № 080401206  СТВХ50 кот№2 № 285528408  СВУ-15  офис подвал №6  № 9810228 | 04.06.2026  06.12.2029  04.02.2026  01.07.2026  03.04.2028  30.07.2024 |  |
| **Куйбышева, 5** | ЕК 270 | 11.07.2026 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6 | 11.07.2026 | RVG-G100 | 05.07.2026 | СТВХ-50 дом  № 153300207  ВСКМ 90-25 офис  № 185363515  СВМ-25 котел.  № 54406864 | 04.07.2029  21.07.2027  01.07.2029 |  |
| **Куйбышева, 5А** | ЕК 260 | 03.08.2027 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6 | 03.08.2027 | СГ16МТ-100 | 02.08.2027 | ВСКМ 90-40 кот.  № 517101597  СВМ 32 дом  № 49874530 | 01.06.2024  02.05.2028 |  |
| **Куйбышева, 5б** | ЕК 270 | 01.11.2025 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 17.11.2025 | СГ16МТ-250 | 17.11.2025 | ВСХН 50  № 13534632  ОСВУ- 40 кот  № 099401184 | 15.04.2025  07.05.2025 |  |
| **Куйбышева, 5г** | ЕК 270 | 13.06.2024 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 13.06.2024 | СГ16МТ-100 | 13.06.2024 | ОСВУ-40  № 099401374  СВМ 32 дом  № 48273477 | 07.08.2025  27.01.2028 |  |
| **Куйбышева, 5д** | ЕК 270 | 07.08.2028 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 07.08.2028 | СГ16МТ-100 | 27.07.2028 | ОСВХ -40 кот  № 069306557  ОСВХ 32 дом  № 069306543 | 07.06.2025  03.06.2025 |  |
| **Куйбышева, 5ж** | ЕК 270 | 13.06.2024 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 13.06.2024 | СГ16МТ-250 | 13.06.2024 | ВСКМ 90-40-дом  № 417101890  ВСХНд-50-кот.  № 13523175  СХВ-15 - офис  № 42490933 | 11.11.2026  11.11.2026  01.06.2026 |  |
| **Куйбышева, 9** | ЕК270  №1117117932 | 01.08.2027 | СГ-ЭК-Вз-М-0,2-160/1,6  № 1517117250 | 03.08.2027 | TRZ G100  №1317112316 | 01.08.2032 | СВМ-25-дом  № 54406866  ВСКМ 90-32-кот.  № 207101412 | 11.09.2029  05.09.2029 |  |
| **Куйбышева, 9а** | EK270  № 1119010010 | 08.01.2024 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 09.01.2024 | TRZ G250 | 08.01.2024 | ВСХНд-40 – дом  № 21304200  ВСХНд-40 – кот.  № 19313384  ВСХд-15-офис  № 62822207 | 28.07.2027  20.03.2024  25.02.2025 |  |
| **Новгородская, 2** | ЕК270  № 1117097103 | 02.08.2027 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  №  1517096520 | 03.08.2027 | TRZ G100  № 1317092068 | 01.08.2032 | ВСКМ 90-40-дом  (№ 087102012)  ВСКМ 90-40-кот.  (№ 125357218)  СХВ-15-офис  (№ 52601191) | 01.06.2029  13.03.2029  06.02.2029 |  |
| **Новгородская, 3** | ЕК270  № 1120410094 | 13.10.2025 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520410084 | 14.10.2025 | TRZ G100  № 1320410017 | 13.10.2030 | ВСКМ 90-40 (котельная) № 129103693  ВСКМ 90-32 (дом) № 030101806 | 03.11.2026  12.10.2026 |  |
| **Новгородская, 4** | ТС  220 | 04.08.2025 | СГ-ТК-Д-65 | 05.08.2025 | BK G40 | 26.10.2025 | СВМ -32 кот. № 4987486  СГВ-20 дом  № 44931869 | 04.04.2028  01.05.2027 |  |
| **Новгородская, 5** | ЕК 270  № 1120350123 | 09.09.2025 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520350112 | 09.09.2025 | TRZ G100  № 1320350051 | 08.09.2030 | ВСКМ 90-32 дом  № 219310738  ВСКМ 90-40 кот.  № 349101138 | 10.06.2026  25.05.2026 |  |
| **Новгородская, 6** | ТС 220  № 152024181 | 01.08.2025 | СГ-ТК-Д-65  № 4510766 | 05.08.2025 | BKG40  № 15253546 | 19.10.2025 | ВСКМ 90-20 дом  № 195446911  ВСКМ 90-32 кот  № 065353723 | 12.12.2027  06.10.2027 |  |
| **Новгородская, 19а** | ЕК 270  № 1116092601 | 11.07.2026 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  №1516092385 | 12.07.2026 | TRZ G100  №1316090772 | 20.09.2026 | СТВХ 50  № 156500555 | 04.07.2028 |  |
| **Смоленская, 8** | ЕК270  № 1120070039 | 18.02.2025 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520070038 | 18.02.2025 | TRZ G100  № 1320070008 | 18.02.2030 | ВСХНд-32-дом  № 40237845  ВСКМ 90-40-котел.  № 429302832 | 10.03.2026  13.04.2026 |  |
| **Верезинская, 19а кор.2** | БИК Ирвис  №35936 | 02.05.2025 | Расходомер ИРВИС –Ультра № 35936 | 02.05.2025 | Датчик давления | 01.05.26 | СВМ 40 №54407800  СВМ 32 №51711889  СВУ 15 №201214361 | 01.08.2029  01.08.2029  01.06.2029 |  |

**Поверка приборов в 2024 г**