|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Корректор объема газа** | **Комплекс измерения количества газа** | **Механический счетчик газа** | **Счетчик воды** |
| **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** | **Марка**  | **Дата поверки** | **Марка**  | **Дата поверки** |
| **Безыменского, 3А** | ЕК 260 | 14.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 | 14.08.29 | СГ16МТ-400 | 14.08.29 | ОСВХ 40 ХВС дом № 164304988ОСВУ 25 офисы№ 141100014ВСКМ 90-50 кот. № 304098861 | 01.07.3008.06.2718.07.27 |
| **Безыменского, 17Г** | ЕК 260 Кот. №1ЕК 260Кот.№2 | 13.07.28 13.07.28  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 13.07.2813.07.28  | СГ16МТ-250СГ16МТ-250 | 13.07.28 13.07.28  | ВСКМ90-50 кот№1 № 095357СТВХ- 50 кот. №1 ХВС№ 119778ОСВХ-32 офис подвал №1№ 007107СТВХ-50Кот.№2 на ХВС№ 080401206СТВХ50 кот№2 № 285528408СВУ-15 | 04.06.2606.12.2904.02.2601.07.2603.04.28 |
| **Верезинская, 19а кор.2** | БИК Ирвис №35936 | 01.05.2026 | Термометр ТПТ | 19.02.27 |  | 01.05.26 | СВМ 40 №54407800СВМ 32 №51711889СВУ 15 №201214361 | 01.08.2901.08.2901.06.29 |
| **Верезинская, 19а кор.3** | ИРВИС-ультра№30432 | 02.10.26 | Термометр ТПТ-17-2 | 10.02.26 |  |  | ВСКМ 90-25 №211101231ВСКМ 90-32№032102185 | 11.08.2811.08.28 |
| **Куйбышева, 5** | ЕК 270 | 11.07.26 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6 | 11.07.26 | RVG-G100 | 05.07.26 | СТВХ-50 дом№ 153300207ВСКМ 90-25 офис№ 185363515СВМ-25 котел.№ 54406864 | 04.07.2921.07.2701.07.29  |
| **Куйбышева, 5А** | ЕК 260 | 03.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6 | 03.08.27 | СГ16МТ-100 | 02.08.27 | ВСКМ 90-40 кот.№ 517101597СВМ 32 дом№ 49874530 | 19.06.3002.05.28 |
| **Куйбышева, 5б** | ЕК 270 | 04.12.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 04.12.28 | СГ16МТ-250 | 03.12.28 | ВСХН 50№ 13534632ОСВУ- 40 кот№ 099401184 | 15.04.2507.05.25 |
| **Куйбышева, 5г** | ЕК 270 | 09.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-100 | 18.07.29 | ОСВУ-40№ 099401374СВМ 32 дом№ 48273477 | 07.08.2527.01.28 |
| **Куйбышева, 5д** | ЕК 270 | 07.08.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 07.08.28 | СГ16МТ-100 | 27.07.28 | ОСВХ -40 кот№ 069306557ОСВХ 32 дом№ 069306543 | 07.06.2503.06.25 |
| **Куйбышева, 5ж** | ЕК 270 | 07.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-250 | 18.07.29 | ВСКМ 90-40-дом№ 417101890ВСХНд-50-кот.№ 13523175СХВ-15 - офис№ 42490933 | 11.11.2611.11.2601.06.26 |
| **Куйбышева, 9** | ЕК270 №1117117932 | 01.08.27 | СГ-ЭК-Вз-М-0,2-160/1,6№ 1517117250 | 03.08.27 | TRZ G100№1317112316 | 01.08.32 | СВМ-25-дом№ 54406866ВСКМ 90-32-кот.№ 207101412 | 01.07.29 04.09.29 |
| **Куйбышева, 9а** | EK270№ 1119010010 | 30.05.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 10.06.29 | TRZ G250 | 09.06.34 | ВСХНд-40 – дом№ 21304200ВСХНд-40 – кот.№ 244001962ВСХд-15-офис№ 62822207 | 28.07.2722.03.3025.02.25 |
| **Новгородская, 2** | ЕК270 № 1117097103 | 02.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 №1517096520 | 03.08.27 | TRZ G100№ 1317092068 | 01.08.32 | ВСКМ 90-40-дом(№ 087102012)ВСКМ 90-40-кот.(№ 125357218)Свх-1515-офис(№ 52601191) | 01.06.2913.03.29 06.02.29 |
| **Новгородская, 3** | ЕК270 № 1120410094 | 13.10.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6№ 1520410084 | 14.10.25 | TRZ G100№ 1320410017 | 13.10.30 | ВСКМ 90-40 (котельная) № 129103693ВСКМ 90-32 (дом) № 030101806 | 03.11.202612.10.2026 |
| **Новгородская, 4** | ТС220  | 04.08.25 | СГ-ТК-Д-65 | 05.08.25 | BK G40  | 26.10.25 | СВМ -32 кот. № 4987486СГВ-20 дом№ 57786576 | 04.04.2801.06.30 |
| **Новгородская, 5** | ЕК 270№ 1120350123 | 09.09.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6№ 1520350112 | 09.09.25 | TRZ G100№ 1320350051 | 08.09.30 | ВСКМ 90-32 дом№ 219310738ВСКМ 90-40 кот.№ 349101138 | 10.06.2625.05.26 |
| **Новгородская, 6** | ТС 220№ 152024181 | 01.08.25 | СГ-ТК-Д-65№ 4510766 | 05.08.25 | BKG40№ 15253546 | 19.10.25 | ВСКМ 90-20 дом№ 195446911ВСКМ 90-32 кот№ 065353723 | 12.12.2706.10.27 |
| **Новгородская, 8** | ЕК 270№1116082290 | 21.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 22.08.29 | СГ16МТ-100-Р | 22.08.29 | Вскм90-25 дом.№236100988Вскм90-32 кот.№236102026  | 01.11.2601.11.26 |
| **Новгородская, 19а** | ЕК 270 № 1116092601 | 11.07.26 |  СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6№1516092385 | 12.07.26 | TRZ G100№1316090772 | 20.09.26 | СТВХ 50 № 156500555 | 04.07.28  |
| **Смоленская, 8** | ЕК270№ 1120070039 | 18.02.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6№ 1520070038 | 18.02.25 | TRZ G100№ 1320070008 | 18.02.30 | ВСХНд-32-дом№ 40237845ВСКМ 90-40-котел.№ 429302832 | 10.03.2613.04.26 |

**Поверка приборов в 2025 г**