|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Корректор объема газа** | | **Комплекс измерения количества газа** | | **Механический счетчик газа** | | **Счетчик воды** | |
| **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** | **Марка** | **Дата поверки** |
| **Безыменского, 3А** | ЕК 260 | 14.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 | 14.08.29 | СГ16МТ-  400 | 14.08.29 | ОСВХ 40 ХВС дом  № 164304988  ОСВУ 25 офисы  № 141100014  ВСКМ 90-50 кот. № 304098861 | 01.07.30  08.06.27  18.07.27 |
| **Безыменского, 17Г** | ЕК 260  Кот. №1  ЕК 260  Кот.№2 | 13.07.28  13.07.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6  СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 13.07.28  13.07.28 | СГ16МТ-250  СГ16МТ-250 | 13.07.28  13.07.28 | ВСКМ90-50 кот№1 № 095357  СТВХ- 50  кот. №1 ХВС  № 119778  ОСВХ-32  офис подвал №1  № 007107  СТВХ-50  Кот.№2 на ХВС  № 080401206  СТВХ50 кот№2 № 285528408  СВУ-15 | 04.06.26  06.12.29  04.02.26  01.07.26  03.04.28 |
| **Верезинская, 19а кор.2** | БИК Ирвис  №35936 | 01.05.2026 | Термометр ТПТ | 19.02.27 |  | 01.05.26 | СВМ 40 №54407800  СВМ 32 №51711889  СВУ 15 №201214361 | 01.08.29  01.08.29  01.06.29 |
| **Верезинская, 19а кор.3** | ИРВИС-ультра  №30432 | 02.10.26 | Термометр ТПТ-17-2 | 10.02.26 |  |  | ВСКМ 90-25 №211101231  ВСКМ 90-32  №032102185 | 11.08.28  11.08.28 |
| **Куйбышева, 5** | ЕК 270 | 11.07.26 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6 | 11.07.26 | RVG-G100 | 05.07.26 | СТВХ-50 дом  № 153300207  ВСКМ 90-25 офис  № 185363515  СВМ-25 котел.  № 54406864 | 04.07.29  21.07.27  01.07.29 |
| **Куйбышева, 5А** | ЕК 260 | 03.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6 | 03.08.27 | СГ16МТ-100 | 02.08.27 | ВСКМ 90-40 кот.  № 517101597  СВМ 32 дом  № 49874530 | 19.06.30  02.05.28 |
| **Куйбышева, 5б** | ЕК 270 | 04.12.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 04.12.28 | СГ16МТ-250 | 03.12.28 | ВСХН 50  № 13534632  ОСВУ- 40 кот  № 099401184 | 15.04.25  07.05.25 |
| **Куйбышева, 5г** | ЕК 270 | 09.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-100 | 18.07.29 | ОСВУ-40  № 099401374  СВМ 32 дом  № 48273477 | 07.08.25  27.01.28 |
| **Куйбышева, 5д** | ЕК 270 | 07.08.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 07.08.28 | СГ16МТ-100 | 27.07.28 | ОСВХ -40 кот  № 069306557  ОСВХ 32 дом  № 069306543 | 07.06.25  03.06.25 |
| **Куйбышева, 5ж** | ЕК 270 | 07.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-250 | 18.07.29 | ВСКМ 90-40-дом  № 417101890  ВСХНд-50-кот.  № 13523175  СХВ-15 - офис  № 42490933 | 11.11.26  11.11.26  01.06.26 |
| **Куйбышева, 9** | ЕК270  №1117117932 | 01.08.27 | СГ-ЭК-Вз-М-0,2-160/1,6  № 1517117250 | 03.08.27 | TRZ G100  №1317112316 | 01.08.32 | СВМ-25-дом  № 54406866  ВСКМ 90-32-кот.  № 207101412 | 01.07.29  04.09.29 |
| **Куйбышева, 9а** | EK270  № 1119010010 | 30.05.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 10.06.29 | TRZ G250 | 09.06.34 | ВСХНд-40 – дом  № 21304200  ВСХНд-40 – кот.  № 244001962  ВСХд-15-офис  № 62822207 | 28.07.27  22.03.30  25.02.25 |
| **Новгородская, 2** | ЕК270  № 1117097103 | 02.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  №  1517096520 | 03.08.27 | TRZ G100  № 1317092068 | 01.08.32 | ВСКМ 90-40-дом  (№ 087102012)  ВСКМ 90-40-кот.  (№ 125357218)  Свх-1515-офис  (№ 52601191) | 01.06.29  13.03.29  06.02.29 |
| **Новгородская, 3** | ЕК270  № 1120410094 | 13.10.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520410084 | 14.10.25 | TRZ G100  № 1320410017 | 13.10.30 | ВСКМ 90-40 (котельная) № 129103693  ВСКМ 90-32 (дом) № 030101806 | 03.11.2026  12.10.2026 |
| **Новгородская, 4** | ТС  220 | 04.08.25 | СГ-ТК-Д-65 | 05.08.25 | BK G40 | 26.10.25 | СВМ -32 кот. № 4987486  СГВ-20 дом  № 57786576 | 04.04.28  01.06.30 |
| **Новгородская, 5** | ЕК 270  № 1120350123 | 09.09.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520350112 | 09.09.25 | TRZ G100  № 1320350051 | 08.09.30 | ВСКМ 90-32 дом  № 219310738  ВСКМ 90-40 кот.  № 349101138 | 10.06.26  25.05.26 |
| **Новгородская, 6** | ТС 220  № 152024181 | 01.08.25 | СГ-ТК-Д-65  № 4510766 | 05.08.25 | BKG40  № 15253546 | 19.10.25 | ВСКМ 90-20 дом  № 195446911  ВСКМ 90-32 кот  № 065353723 | 12.12.27  06.10.27 |
| **Новгородская, 8** | ЕК 270  №1116082290 | 21.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 22.08.29 | СГ16МТ-100-Р | 22.08.29 | Вскм90-25 дом.  №236100988  Вскм90-32 кот.  №236102026 | 01.11.26  01.11.26 |
| **Новгородская, 19а** | ЕК 270  № 1116092601 | 11.07.26 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  №1516092385 | 12.07.26 | TRZ G100  №1316090772 | 20.09.26 | СТВХ 50  № 156500555 | 04.07.28 |
| **Смоленская, 8** | ЕК270  № 1120070039 | 18.02.25 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6  № 1520070038 | 18.02.25 | TRZ G100  № 1320070008 | 18.02.30 | ВСХНд-32-дом  № 40237845  ВСКМ 90-40-котел.  № 429302832 | 10.03.26  13.04.26 |

**Поверка приборов в 2025 г**