| Адрес | Корректор объема газа |  | Комплекс измерения количества газа |  | Механический счетчик газа |  | Счетчик воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Дата поверки | Марка | Дата поверки | Марка | Дата поверки | Марка | Дата поверки |
| Безыменского, 3А | ЕК 260 | 14.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 | 14.08.29 | СГ16МТ- 400 | 14.08.29 | ОСВХ 40 ХВС дом № 164304988 ОСВУ 25 офисы № 141100014 ВСКМ 90-50 кот. № 304098861 | 01.07.30 08.06.27 18.07.27 |
| Безыменского, 17Г | ЕК 260 Кот. №1 ЕК 260 Кот.№2 | 13.07.28 13.07.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 13.07.28 13.07.28 | СГ16МТ-250 СГ16МТ-250 | 13.07.28 13.07.28 | ВСКМ90-50 кот№1 № 095357 СТВХ- 50 кот. №1 ХВС № 119778 ОСВХ-32 офис подвал №1 № 007107 СТВХ-50 Кот.№2 на ХВС № 080401206 СТВХ50 кот№2 № 285528408 СВУ-15 | 04.06.26 06.12.29 04.02.26 01.07.26 03.04.28 |
| Верезинская, 19а кор.2 | БИК Ирвис №35936 | 01.05.2026 | Термометр ТПТ | 19.02.2027 |  | 01.05.2026 | СВМ 40 №54407800 СВМ 32 №51711889 СВУ 15 №201214361 | 01.08.29 01.08.29 01.06.29 |
| Верезинская, 19а кор.3 | ИРВИС-ультра №30432 | 02.10.26 | Термометр ТПТ-17-2 | 10.02.26 |  |  | ВСКМ 90-25 №211101231 ВСКМ 90-32 №032102185 | 11.08.28 11.08.28 |
| Куйбышева, 5 | ЕК 270 | 11.07.26 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-160/1,6 | 11.07.26 | RVG-G100 | 05.07.26 | СТВХ-50 дом № 153300207 ВСКМ 90-25 офис № 185363515 СВМ-25 котел. № 54406864 | 04.07.29 21.07.27 01.07.29 |
| Куйбышева, 5А | ЕК 260 | 03.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-100/1,6 | 03.08.27 | СГ16МТ-100 | 02.08.27 | ВСКМ 90-40 кот. № 517101597 СВМ 32 дом № 49874530 | 19.06.30 02.05.28 |
| Куйбышева, 5б | ЕК 270 | 04.12.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 04.12.28 | СГ16МТ-250 | 03.12.28 | ВСХН 50 № 13534632 ОСВУ- 40 кот № 099401184 | 05.06.31 22.06.31 |
| Куйбышева, 5г | ЕК 270 | 09.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-100 | 18.07.29 | ОСВУ-40 № 099401374 СВМ 32 дом № 48273477 | 01.10.31 27.01.28 |
| Куйбышева, 5д | ЕК 270 | 07.08.28 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 07.08.28 | СГ16МТ-100 | 27.07.28 | ОСВХ -40 кот № 069306557 ОСВХ 32 дом № 069306543 | 18.06.31 18.06.31 |
| Куйбышева, 5ж | ЕК 270 | 07.07.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 21.07.29 | СГ16МТ-250 | 18.07.29 | ВСКМ 90-40-дом № 417101890 ВСХНд-50-кот. № 13523175 СХВ-15 - офис № 42490933 | 11.11.26 11.11.26 01.06.26 |
| Куйбышева, 9 | ЕК270 №1117117932 | 01.08.27 | СГ-ЭК-Вз-М-0,2-160/1,6 № 1517117250 | 03.08.27 | TRZ G100 №1317112316 | 01.08.32 | СВМ-25-дом № 54406866 ВСКМ 90-32-кот. № 207101412 | 01.07.29 04.09.29 |
| Куйбышева, 9а | EK270 № 1119010010 | 30.05.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-250/1,6 | 10.06.29 | TRZ G250 | 09.06.29 | ВСХНд-40 – дом № 21304200 ВСХНд-40 – кот. № 244001962 СВУ-15-офис № 58608700 | 28.07.27 22.03.30 06.02.31 |
| Новгородская, 2 | ЕК270 № 1117097103 | 02.08.27 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 № 1517096520 | 03.08.27 | TRZ G100 № 1317092068 | 01.08.27 | ВСКМ 90-40-дом (№ 087102012) ВСКМ 90-40-кот. (№ 125357218) Свх-1515-офис (№ 52601191) | 01.06.29 13.03.29 06.02.29 |
| Новгородская, 3 | ЕК270 № 1120410094 | 13.07.30 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 № 1520410084 | 14.07.30 | TRZ G100 № 1320410017 | 13.10.30 | ВСКМ 90-40 (котельная) № 129103693 ВСКМ 90-32 (дом) № 030101806 | 03.11.2026 12.10.2026 |
| Новгородская, 4 | ТС 220 | 27.08.30 | СГ-ТК-Д-65 | 31.08.30 | BK G40 | 01.09.35 | СВМ -32 кот. № 4987486 СГВ-20 дом № 57786576 | 04.04.28 01.06.30 |
| Новгородская, 5 | ЕК 270 № 1120350123 | 13.07.30 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 № 1520350112 | 14.07.30 | TRZ G100 № 1320350051 | 13.07.30 | ВСКМ 90-32 дом № 219310738 ВСКМ 90-40 кот. № 349101138 | 10.06.26 25.05.26 |
| Новгородская, 6 | ТС 220 № 152024181 | 18.06.30 | СГ-ТК-Д-65 № 4510766 | 19.06.30 | BKG40 № 15253546 | 19.05.35 | ВСКМ 90-20 дом № 195446911 ВСКМ 90-32 кот № 065353723 | 12.12.27 06.10.27 |
| Новгородская, 8 | ЕК 270 №1116082290 | 21.08.29 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-100/1,6 | 22.08.29 | СГ16МТ-100-Р | 22.08.29 | Вскм90-25 дом. №236100988 Вскм90-32 кот. №236102026 | 01.11.26 01.11.26 |
| Новгородская, 19а | ЕК 270 № 1116092601 | 11.07.26 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 №1516092385 | 12.07.26 | TRZ G100 №1316090772 | 20.09.26 | СТВХ 50 № 156500555 | 04.07.28 |
| Новгородская, 30 корпус 1 | ЕК 270 № 1121150010 | 15.04.26 | СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-250/1,6 №1521150006 | 16.04.26 | RABO G160 №1421150014 | 16.04.26 | ВСХНд-40 40308741 ВСХНд-40 40308707 | 24.03.2027 24.03.2027 |
| Смоленская, 8 | ЕК270 № 1120070039 | 22.06.30 | СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-160/1,6 № 1520070038 | 24.06.30 | TRZ G100 № 1320070008 | 17.02.30 | ВСХНд-32-дом № 40237845 ВСКМ 90-40-котел. № 429302832 | 10.03.26 13.04.26 |

Поверка приборов в 2026 г